**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг очистки биотуалетов**

Требования к техническим и функциональным характеристикам услуги, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предмет услуги** | **Технические условия**  | **Количество** |
| Базовое обслуживание туалетной кабины, выносных картриджей (**выполняемое при плюсовых температурах)** | Выезд ассенизационной машины по адресу, мойка туалетной кабины высоким давлением с применением профессиональных реагентов, дез.обработка, санитарным реагентом. | По заявке |
| Разморозка туалетной кабины, выносных картриджей (**восстановление рабочего состояния выполняемое при минусовых температура**х) | Съем с объекта,операция по разморозке, мойка высоким давлением, дез.обработка,заправка санитарным или антиледным регентом. | По заявке |

Заместитель Генерального по производству

- Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Павлив

Начальник ОХО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н Мезенцев

Исполнитель:

Комендант

Терехина.В.Н