**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку воздушных фильтров.**

| № | Наименование  | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФВК 66-300/6 | Фильтр воздушный ФВК-66-300-6-G4/25  |
| 2 | ФВК 63-300/6  | Фильтр воздушный ФВК-63-300-6-G4/25  |
| 3 | ФВК 33-300/3  | Фильтр воздушный ФВК-33-300-3-G4/25  |
| 4 | ФВК 700х400х300/6  | Фильтр воздушный ФВК-700-400-300-6-G4/25  |
| 5 | ФВК 600х350х300/6  | Фильтр воздушный ФВК-600-350-300-6-G4/25  |
| 6 | ФВКас 580х290х45 | Фильтр воздушный ФВКас-580-290-G4/45  |
| 7 | ФВКас 510х200х45 | Фильтр воздушный ФВКас-510-200-G4/45  |
| 8 | ФВК 500х300х300/5 | Фильтр воздушный ФВК-500-300-5-G4/25  |
| 9 | ФВКас 450х410х25 | Фильтр воздушный ФВКас-450-410-G4/25  |
| 10 | ФВКас 450х410х45 | Фильтр воздушный ФВКас-450-410-G4/45  |
| 11 | ФВКас 390х330х25 | Фильтр воздушный ФВКас-390-330-G4/25  |
| 12 | ФВКас 390х330х45 | Фильтр воздушный ФВКас-390-330-G4/45  |
| 13 | ФВК 395х195х300/4 | Фильтр воздушный ФВК-395-195-300-4-G4/25  |
| 14 | ФВЭл-PS3-1000-2000-G3  | Фильтрующий материал ФВЭл-PS3-1000-2000-G3  |
| 15 | ФВЭл-150-2000-10000-G3 | Фильтрующий материал ФВЭл-150-2000-10000-G3 |

Класс фильтрации фильтров G4.

Заместитель генерального директора ООО «Ренонс»

 по производству – главный инженер Павлив А.Н.