**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 **на поставку ТЭН с оребрением**

**для вентиляционных установок.**

| № | Наименование  | Количество | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭН Р 50А 13/2,0 К 220В ф.1 | 130 шт. | ТЭН - нержавеющая сталь с оребрением лента – угл. сталь 220 В; 2,0 кВт |
| 2 | ТЭН Р 80А 13/2,0 К 220В ф.1 | 20 шт. | ТЭН - нержавеющая сталь с оребрениемлента – угл. сталь 220 В; 2,0 кВт |



1. A – 50 mm D – 13 mm
2. A – 80 mm D – 13 mm

Заместитель генерального директора ООО «Ренонс»

 по производству – главный инженер Павлив А.Н.