Приложение № \_\_\_ к Приглашению к участию в закупке

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На запрос цен на поставку оборудования технических средств досмотра

| п/ п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Месторасположение поставки оборудования | г. Красноярск, ул. Сибирская, 92, Фанпарк «Бобровый лог». |
| 2. | Назначение и цели | Поставка оборудования технических средств досмотра автотранспорта и людей при въезде / входе на строительную площадку  |
| 3. | Сроки поставки |  До 01 сентября 2016 г. |
| 4. | Форма, условия и сроки расчетов | Способ оплаты – безналичная форма расчетов.Предоплата в размере 30% в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения договора. Окончательный расчет в размере 70% в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта приема-передачи. |
| 5. | Тип и количество поставляемого оборудования |

|  |  |
| --- | --- |
| Турникет полуавтоматический  | 1 шт. |
| Радиационный монитор, ТСРМ 82 | 1 шт. |
| Рентгено-телевизионная установка для досмотра вещей (интроскоп), для малогабаритных грузов, размер интроскопа не должен превышать габаритные праметры 1500х900х1200  | 1 шт. |
| Ручной металлообнаружитель, Поиск - 4М | 1 шт. |
| Газоанализатор, Пилот-М1  | 1 шт. |
| Детектор опасных жидкостей, LQtest | 1 шт. |
| Локализатор взрывчатых устройств, Фонтан-2(10У) | 1 шт. |
| Комплект досмотровых зеркал, Шмель-3Н,  | 1 шт. |
| Портативный дозиметр, Штуф-М | 1 шт. |
| Комплект экспресс-анализа проб на наличие взрывчатых веществ, Поиск-ХТ | 1 шт. |
| Обнаружитель акустических и электромагнитных полей, Анкер 4е  | 1 шт. |
| Портативный рентгено-телевизионный комплекс, Норка - 160 | 1 шт. |
| Сканер скрытых полостей, ВАТСОН  | 1 шт. |

 |
| 6. | Требование к документации на поставляемое оборудование  | Предоставление сертификатов на поставляемое оборудование, подтвержденных заводом изготовителем либо официальным дилером.Предоставление документации, паспорта, инструкций по эксплуатации, установке и др. на русском языке. |
| 7.  | Гарантийные обязательства | Оборудование должно быть новым ранее не находившемся в употреблении, пригодным для применения в соответствии с его назначением, с подтверждением поставки производителем либо официальным дилером. Предоставление гарантии на поставляемое оборудование, наличие гарантийного обслуживания оборудования  |
| 8. | Иные требования | Доставка оборудования на склад |

Разработал:

Заместитель руководителя ДКС объектов

Универсиады по безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Запорожец Д.Ц.

Согласовано: Руководитель ДКС объектов

Универсиады ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сафонов В.В.