# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов и диспетчерского комплекса «Обь» в 2017 году.

Требования к поставщику услуг при проведении технического обслуживания, ремонта лифтов и диспетчерского комплекса «Обь», и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг и товаров потребностям заказчика:

| Предмет закупки | Технические характеристики |
| --- | --- |
| 1. Комплексное техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов. 2. Техническое обслуживание систем диагностики и диспетчеризации лифтов (СДДЛ) диспетчерский комплекс «Обь». 3. Аварийно-техническое обслуживание | Лифт пассажирский электрический «OTIS GeN2» Г/п 630 кг. 8 пассажиров. (ул. Сибирская 92) Введен в эксплуатацию 2006 г. |
|  | Лифт пассажирский электрический «ПП 348 В» МГПО «Карачаровский механический завод» Г/п 1000 кг. 12 пассажиров. (ул. Копылова 2А) Введен в эксплуатацию 1994г. |
|  | Лифт малый грузовой «OTIS ISO-A» Г/п 100кг. (ул. Сибирская 92) Введен в эксплуатацию 2006 г. |
| Требования к качеству оказываемых услуг | Техническое обслуживание лифтов осуществляется в соответствии с требованиями стандарта «Лифты. Правила организации безопасной эксплуатации лифтов в РФ» (СТО.АДСЛС-06-2010), Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ, с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011-2011) инструкцией заводов-изготовителей лифтов и требованиями соответствующих ГОСТов. Текущий ремонт лифтов осуществляется в соответствии с требованиями Правил и устройства и безопасной эксплуатацией лифтов, Положений о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, Положений о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ, должностных и производственных инструкций, прочих действующих нормативных и руководящих документов. |
| Штат сотрудников и материально-техническая база | Электро-механики, диспетчеры СДДЛ. Расположение аварийной службы в Свердловском районе г. Красноярска. |
| Квалификационные требования | Аттестованный персонал |
| Аварийно-диспетчерская служба | Да |
| Статус подрядчика | Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| «Он-лайн»-сервис (СДДЛ) | Да |
| Место проведения работ | г. Красноярск, ул. Копылова 2А, ул. Сибирская 92 |

Заместитель генерального директора по производству-                                                                                                         Главный инженер                                                                                                                Павлив А.Н.

Главный механик                                                                                                                 Бродов В.В.