**Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке**

**Техническое задание**

 На ремонт поликарбонатной кровли открытого бара комплекса «Мираж» с заменой материала покрытия на профильный поликарбонат»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| 1 | Месторасположение объекта | Красноярский край, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», Комплекс «Мираж» ул. Сибирская, 92, строение 16.  |
| 2 | Назначение, характеристики объекта  |  Светопрозрачная, радиусная кровля на металлическом каркасе открытого бара комплекса «Мираж».  |
| 3 | Вид работ |  Текущий ремонт поликарбонатной кровли открытого бара комплекса «Мираж» с заменой материала покрытия на профильный поликарбонат  |
| 4 | Подрядная организация | Определяется по результатам конкурсного отбора.  |
| 5 | Объем выполняемых работ |  -Демонтаж кровельного покрытия; -ремонт металлического каркаса; -монтаж профильного поликарбоната 1,3мм+2,0м\*1,0м-200м2 (цвет покрытия – синий)  |
| 6 | Основные требования к производству работ | -Все работы ведутся в соответствии с соответствующими  нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации в том числе: - СП 17.13330.2011 «Кровли»;СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве».  |
| 7 | Сроки исполнения работ |  До 23 мая 2018г.  |
| 8 | Требования к составу и оформлению документации | -Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.); -Предоставить сертификаты качества на используемые материалы. |
| 10 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке предусмотренном в договоре  |
|  11 |  Гарантия |  Срок предоставления гарантий качества –2 года. |
| 12 |  Режим работы |  Режим работы - по согласованию с Заказчиком (световой день). |
| 13 | Особые условия | - Не допускать повреждений конструкции кровли, фасада здания.-Разработать и согласовать с Заказчиком ППР. |

Приложение: Схема кровли

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**Представитель Заказчика: Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер ООО «Ренонс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Н. Павлив |

Исп:

Пакулова Т.Н.

т: 256 86 82