**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку электротехнической продукции.**

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светотехнические изделия | Лампы светодиодные LED в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *Лампа светодиодная LED 5вт 230в GU10 белая* |
| 2 |  | Компактные люминесцентные лампы в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *Лампа энергосберегающая КЛЛ 26 Вт D26/840 2p G2 4d-3* |
| 3 |  | Люминесцентные лампы в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *Лампа ЛЛ 28Вт EST14/T5 864 G5 дневная* |
| 4 |  | Галогенные лампы накаливания в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *МГЛ 150Вт HQI-TS Rx7s FS1* |
| 5 |  | Лампы накаливания в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *ЛОН 60вт А60 230в Е27* |
| 6 |  | Светодиодные системы освещения в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *Лента светодиодная LED\*60/1 м.п. SMD 5050–60 – 14,4 Вт* |
| 7 |  | Светильники для внутреннего освещения в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *ЛПО LT 4x18-HLE накл. (опал) ЭПРА IP55* |
| 8 | Комплектующие изделия для светильников | Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *ПРА Днат/МГЛ 150 NaHJ150 159 встраиваемый* |
| 9 |  | Вспомогательные элементы и аксессуары, в том числе: |
|  |  | *Стартер S10 4-65W* |
| 10 |  | Импульсные зажигающие устройства в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *Устройство импульсное зажигающее 400Вт/220в* |
| 11 | Устройства защиты | Выключатели автоматические в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *ВА47-100 3Р 100А, 10кА х-ка С ИЭК* |
| 12 |  | Устройства защитного отключения в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *(УЗО) 2п ВД1-63 25A 30мA* |
| 13 |  | дифф. автоматы в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *АВДТ-32 IEK с25A 30мА 2P* |
| 14 |  | предохранители в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *ПН-2 100/100А* |
| 15 | Кабель силовой | Кабели с медной токопроводящей жилой в ассортименте, контрольные кабели и др., в том числе: |
|  |  | *ВВГ 3\*1,5* |
| 16 | Пусковая аппаратура | Контакторы, пускатели и др. в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО 1 НЗ* |
| 17 | Кабельные нагревательные системы | Нагревательный кабель, теплый пол, обогрев труб и т.п. в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *Саморегулирующийся нагревательный кабель для обогрева труб и кровли SRL/GSR 30-2 CR 30 Вт.* |
| 18 | Изделия для изоляции, крепления и маркировки | Кабельные хомуты и площадки к хомутам, маркировочные изделия в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *Хомут 3,6х200мм (100шт) ИЭК* |
| 19 | Кабельная арматура | Муфта кабельная в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *Муфта кабельная соединит. 1СТп-4ж (150-240)* |
| 20 | Элементы для установки оборудования и прокладки кабеля | Наконечники, гильзы, силовые разъемы стандарта CEE, кабель-канал, лоток в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *Наконечник штыревой втулочный изолированный 25 мм2* |
| 21 | Аксессуары к кабеленесущим системам | Сальники и сальниковые панели в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *PGL 29 диаметр проводника 20-24мм IP54 ИЭК* |
| 22 | Провода и шнуры | Провод силовой, шнур в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *Провод электромеханический ПВС 3\*4* |
| 23 | Установочные изделия общего назначения | Коробки установочные в ассортименте, в том числе: |
|  |  | *Коробка распр. 120\*80\*50мм* |
| 24 | Инструмент, устройства измерения и средства защиты | Измерительные приборы мультиметры, тестеры, мегаомметры и др.  Указатели напряжения в ассортименте, диэлектрические перчатки, галоши, боты и др.  Отвертки, пассатижи, кусачки и др. в ассортименте |

Примечание: Другие позиции не указанные выше предоставляются по каталогу поставщика.

Заместитель генерального директора

по производству – главный инженер Павлив А.Н.