**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку МТК ( мобильных туалетных кабин) в комплекте с накопительными выносными баками.**

Требования к техническим и функциональным характеристикам услуги, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика:

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет поставки** | **Технические условия**  |
|  МТК- (мобильная туалетная кабина) | - Размер 1100мм\*1100мм\*2300мм - Вес до 80 кг- Материал- полиэтилен низкого давления 273 марки -Температурный режим эксплуатации от -50 до +50-Крыша – светопроницаемый пластик-Цвет - синий, зеленый-Ширина дверного проема до 750мм-Наличие вентиляционной трубы, дверной ручки,дверной защелки, доводчика двери, держателя бумаги, крючка для одежды-Гарантия не менее 18 месяцев- поддон. |
| Бак накопительный 2-х секционный, выносной | - объем двухсекционных баков - более 200 литров (105л –один бак), цвет - черный, синий.- каждый из 2-х секций - независимые половины- возможность при заполнении вынести вручную и перевезти к месту утилизации - вес секции -7,5 кг- размеры секции 560\*600\*450мм |

Заместитель Генерального директора по производству

- Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Павлив

Начальник ОХО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н Мезенцев