**Техническое задание**

на «Строительно-монтажные работы фундаментов под автоматические метеорологические станции».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1. | Месторасположение объекта | г. Красноярск, Свердловский р-н,Фанпарк «Бобровый лог». |
| 2. | Основание для проведения работ | Техническое задание на создание системы метеорологического обеспечения спортивных объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске |
| 3. | Вид строительства | Фундаменты, ЭС. |
| 4. | Заказчик | ООО «Ренонс» |
| 5. | Объём выполняемых работ | 1. Выполнить монтаж монолитных ростверков в объёме, указанном Заказчиком;
2. Выполнить работы по прокладке электрического и оптического кабелей в объёме, указанном Заказчиком.
 |
| 6. | Источники финансирования проекта | Источник финансирования – собственные средства. |
| 8. | Градостроительные условия размещения объекта | Градостроительная документация: Ген. план территории |
| 8. | Материалы, передаваемые Заказчиком  | Графическая часть, инструкция по подготовке позиций для размещения оборудования АМС. |
| 9. | Основные требования к производству работ | 1.Работы производить только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы и т.п.) для допуска к конкретным видам работ;2. Согласовать с Заказчиком технику и механизмы, оборудование применяемые для производства работ, маршруты и время их передвижения по территории фан-парка «Бобровый лог»; 3. До начала работ согласовать ППР и (или) технологические карты на отдельные виды работ. |
| 10. | Сроки  |  Работы выполнить до 01.10.2017 с момента заключения договора. |
| 11. | Требования к составу и оформлению документации | 1. Разработать ППР и (или) технологические карты на производимые работы согласованные Заказчиком;2. После окончания работ предоставить акты и исполнительные схемы на выполненные работы установленного образца, согласованные Заказчиком;3. До начала работ предоставить и согласовать с Заказчиком списки сотрудников и персонала, участвующих при производстве работ. |
| 12. | Цены на строительство | Согласно ТКП. ЛСР в ТЕР в текущих ценах с индексом 1 кв-ла 2017г.  |
| 13. | Порядок сдачи выполненных работ | Предъявление исполнительной документации, КС-2, КС-3, акта исполнения работ по договору подряда. |
| 14. | Особые условия | 1. Организация должна иметь подтверждённый опыт в выполнении подобных работ.
2. При выполнении работ на объектах Заказчика соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, определённые государственными нормативными документами и локальными актами Заказчиком, Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в помещениях и на объектах, Правил внутреннего трудового распорядка, утверждёнными Заказчиком, а также Правил поведения на территории и объектах Фанпарка «Бобровый лог», размещённых на официальном сайте Фанпарка «Бобровый лог».
 |
|  |  |  |

Приложение; ведомость объемов работ

Согласованно:

Руководитель дирекции капитального

Строительства объектов Универсиады В.В. Сафонов