## Лист1
Техническое задание на оказание услуги по проведению испытания электрооборудования 2026 год
№ п/п | Наименование измерений | Количество измерений | Цена, руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС
I этап Водоподготовка ПК «Мираж», 5-ый ярус - май 2026
1 | Измерение сопротивления изоляции | 124
2 | Испытание контура защитного заземления | 2
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 117
4 | Проверка металлосвязи | 41
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 130
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 18
II этап Родельбан, Зипрайдер, Система снегообразования, Спортивное освещение, СТК - июнь 2026
1 | Измерение сопротивления изоляции | 291
2 | Испытание контура защитного заземления | 5
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 242
4 | Проверка металлосвязи | 184
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 256
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 18
II этап ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7 – июнь 2026г.
1 | Работы по профилактическому восстановлению рабочего состояния устройств релейной защиты и автоматики ТП согласно «Правил технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35кв» РД 153-34.3-35.613-00 | 13
III этап Кухни, SPA-зона СЦ «Оазис» - июль 2026
1 | Измерение сопротивления изоляции | 154
2 | Испытание контура защитного заземления | 1
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 136
4 | Проверка металлосвязи | 124
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 141
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 22
IV этап Канатно-кресельные, безопорные и бугельная дороги, бар-шатер – август 2026
1 | Измерение сопротивления изоляции | 87
2 | Испытание контура защитного заземления | 31
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 80
4 | Проверка металлосвязи | 138
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 120
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 7
V этап Безопорные БКД и траволаторы - ноябрь, декабрь 2026
1 | Измерение сопротивления изоляции | 83
2 | Испытание контура защитного заземления | 6
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 74
4 | Проверка металлосвязи | 46
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 65
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 9
Итого
Главный энергетик - начальник отдела _______________________И.Ю. Кондратьев