**Техническое задание**

на оказание услуги по проведению испытания электрооборудования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование измерений | Количество измерений |
|  | ***I этап Водоподготовка ПК «Мираж» - май 2019*** |  |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции | 93 |
| 2 | Испытание контура защитного заземления | 2 |
| 3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 73 |
| 4 | Проверка металлосвязи | 81 |
| 5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 99 |
| 6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 11 |
|  | ***II этап Родельбан, Система снегообразования, Кухни, SPA-зона СЦ «Оазис»-***  ***июнь 2019*** |  |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции | 169 |
| 2 | Испытание контура защитного заземления | 2 |
| 3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 106 |
| 4 | Проверка металлосвязи | 98 |
| 5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 111 |
| 6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 39 |
|  | ***III этап Канатно-кресельные и бугельная дороги, бар-шатер –***  ***июль 2019*** |  |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции | 87 |
| 2 | Испытание контура защитного заземления | 7 |
| 3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 80 |
| 4 | Проверка металлосвязи | 138 |
| 5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 120 |
|  | | |
| № п/п | Особые условия | |
| 1 | Время выполнения работ - по согласованию с ООО «Ренонс» в зависимости от режима работы объектов Фанпарка «Бобровый лог» (возможно утренние, вечерние часы). | |
| 2 | Коммерческие предложения выставить с разбивкой стоимости по этапам проведения работ и продолжительностью каждого этапа. | |

Заместитель Генерального директора

по производству – Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Павлив

Разработчик задания:

Главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Ю. Кондратьев