**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку расходных материалов для обеспечения деятельности отдела (электротехническая продукция).**

| № | Наименование  | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светотехнические изделия  | Лампы светодиодные LED в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Лампа светодиодная 94 226 NLL-PAR16-7-230-3K-GU10 7Вт 3000К тепл. бел. GU10 480лм 170-260В NavigatorЛампа светодиодная HP 30Вт 230В 4000К E27 ИЭК LLE-HP-30-230-40-E27Лампа светодиодная ECO A60 11Вт грушевидная 4000К белый E27 990лм 230-240В ИЭК LLE-A60-11-230-40-E27Лампа светодиодная LED-шар-standard 7.5Вт шар 4000К белый E14 675лм 160-260В ASD |
| 2 |  | Компактные люминесцентные лампы в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Лампа энергосберегающая КЛЛ 26 Вт D26/840 2p G2 4d-3Лампа энергосберегающая КЛЛ 26 Вт D26/840 4p G24q-3Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 28вт T5 FH 28/840 G5 белая Osram (464725) |
| 3 |  | Галогенные лампы накаливания в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Лампа газоразрядная металлогалогенная HQI-TS 70W/NDL EXCELLENCE 70Вт линейная 4200К RX7s OSRAM Лампа газоразрядная металлогалогенная HQI-T 400W/N 400Вт трубчатая 4000К E40 OSRAM  |
| 4 |  | Светодиодные системы освещения в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Светильник светодиодный Айсберг-38/MILKY ДСП 38Вт 5000К IP65 4900лм накладной подвесной CSVT ЦБ000009149 |
| 5 |  | Светильники для внутреннего освещения в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Светильник светодиодный Downlight SLIM ROUND тонкий ДВО 18Вт 4000К 1440Лм IP44 ECO CLASS бел. LEDVANCE OSRAM |
| 6 | Комплектующие изделия для светильников | Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в ассортименте, в том числе: |
|  |  | ЭПРА QTi 2-28/54/35/49 G11 (электронный блок)ЭПРА ЛЛ 2\*58 HF-S TLD 11 встраиваемыйБлок питания 100вт 12в IP66 для LED ленты (202023100) |
| 7 |  | Импульсные зажигающие устройства в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Устройство зажигающее импульс. (ИЗУ) HI-400 M Helvar  |
| 8 | Устройства защиты | Выключатели автоматические в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Авт. выключатель EASY 9 3П 25А С 4,5кА 400ВАвтоматический выключатель EASY 9 3П 63А С 4,5кА 400ВАвтоматический выключатель EASY 9 1П 25А В 4,5кА 230В |
| 9 |  | Устройства защитного отключения в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 100А 100мА ВД1-63 |
| 10 |  | дифф. автоматы в ассортименте, в том числе: |
|  |  | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П+Н 25А 30мА C AC 4,5кА 230ВАВДТ DX3 1п+N 25А 30мА АС |
| 11 | Кабель силовой | Кабели с медной токопроводящей жилой в ассортименте, контрольные кабели и др., в том числе: |
|  |  | КГ 5х4ВВГ 4х25ВВГ 4\*10 |
| 12 | Пусковая аппаратура | Контакторы, пускатели и др. в ассортименте, в том числе: |
|  |  | АВВ AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250BAC/DCАВВ AF30-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250BAC/DCКонтактор E 95А катушка управления 220В АС3 50Гц |
| 13 | Кабельные нагревательные системы | Нагревательный кабель, теплый пол, обогрев труб и т.п. в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Кабель нагрев. саморег. 30Вт/м с экраном 220В UV-оболочка сертификат 2Ex e IIC T6 Gc x Grand Meyer PHC-30 |
| 14 | Провода и шнуры | Провод силовой, шнур в ассортименте, в том числе: |
|  |  | Провод электромеханический ПВС 3\*1,5Провод электромеханический ПВС 5\*2,5Провод электромеханический ПВС 3\*4 |
| 15 | Инструмент, устройства измерения и средства защиты  | Указатель низкого напряжения ПИН 50-1000В Диэлектрик Д157719Перчатки латексные (пара) ПЕР001Боты диэлектрические 20кВ (пара) БОТ001Коврик диэлектрический H 1000х1000х6мм КОВ405Галоши диэлектрические (пара) ГАЛ605Счетчик ЦЭ-6803В 1 3ф 5-60А 230В 1 класс точн. 1 тариф. 4 пров. М7Р31 на DIN-рейку Энергомера  |

Примечание: Другие позиции не указанные выше предоставляются по каталогу поставщика.

Заместитель генерального директора

 по производству – главный инженер Павлив А.Н.