ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химреактивов.

| №№ | Исходное Техническое задание | Актуализированное Техническое задание |
| --- | --- | --- |
|  | Марка химреагента по исходному Техническому заданию | Тара | Химреагент российского производства | Тара |
| 1 | СТХ-120 Гипохлорит кальция (в гранулах) | 25 кг | Гипохлорит натрия (жидкий) | 20-30 л |
| 2 | СТХ-10 Гидросульфат натрия (уменьшитель pH) | 40 кг | Уменьшитель pH | 20-40 л (кг) |
| 3 | СТХ-41 Жидкий флокулянт | 25 л | Жидкий флокулянт | 20-30 л |
| 4 | СТХ-500 Жидкий альгицид | 25 л | Жидкий альгицид | 20-30 л |
| 5 | hth стабилизатор хлора | 3 кг | Стабилизатор хлора | 3-10 кг |

Требования к выбору поставляемых химреактивов с предоставлением соответствующих документов

1. Предоставление описания свойств, состава, характеристик химреагентов.

2. Возможность использования в автоматических системах дозирования

3. Гарантированное наличие на складах на момент заключения договора

4. Сертификат соответствия на продукцию.

5. Доставка до покупателя по адресу: г. Красноярск, ул. Сибирская, д., 92.

6. Срок поставки до 15 июля 2021 г.

Заместитель генерального директора по производству

– главный инженер                                                                                                                                        ______________   Павлив А.Н.