ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку опор для системы спортивного освещения трасс №№ 9 и 9а.

| № | Наименование металлоконструкций | Описание | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора ОСГКС-12-90/225-4-ПП (гор цинк) | Опора складывающаяся высотой 12 м в комплекте с "Т"-образным кронштейном К61-0,2-1,0-ПП (гор цинк) | 72 |
| 2 | Анкерная группа ЗДФА-4х27х850-ПП (хол цинк) | 4 шпильки М27, L=850 мм, 2 кондуктора, крепеж. | 72 |
| 3 | Опора ОСГК-8-70/145-4-ПП (гор цинк) | Опора стационарная высотой 8 м. в комплекте с "Т"-образным кронштейном К61-0,2-0,6-ПП (гор цинк) | 6 |
| 4 | Анкерная группа ЗДФА-4х20х850-ПП (хол цинк) | 4 шпильки М20, L=850 мм, 2 кондуктора, крепеж. | 6 |

Сертификат соответствия на продукцию.

Стоимость металлоконструкций указывать с учетом поставки

Доставка до покупателя по адресу: г. Красноярск, ул. Сибирская, д., 92.

Срок поставки не позднее 25 сентября 2023 г.

Главный инженер – начальник СТО                            _____________ Бродов В.В.