ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов для обеспечения деятельности отдела (поставка фильтров для вентиляционных установок).

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | ФВК-66-300-6-G4/25 |
| 2 | ФВК-63-300-6-G4/25 |
| 3 | ФВК-33-300-3-G4/25 |
| 4 | ФВК-700-400-300-6-G4/25 |
| 5 | ФВК-600-350-300-6-G4/25 |
| 6 | ФВКас-580-290-G4/45 |
| 7 | ФВКас-510-200-G4/45 |
| 8 | ФВК-500-300-5-G4/25 |
| 9 | ФВКас-450-410-G4/25 |
| 10 | ФВКас-390-330-G4/25 |
| 11 | ФВК-395-195-300-4-G4/25 |
| 12* | Панельный фильтр ВПпр-267*240-4-G3 |
| 13* | Фильтр карманный ВМ-G3-4-498*298-520 |
| 14* | Фильтр карманный ВМ-G3-4-498*298-210 |
| 15* | Панельный фильтр ВПпр-227*195-4-G3 |
| 16* | Фильтр карманный ВМ-G3-4-498*248-520 |
| 17* | Фильтр карманный ВМ-G3-4-498*248-210 |
| 18* | Панельный фильтр ВПпр-267*240-4-G3 |
| 19* | Фильтр карманный ВМ-M5-4-498*248-520 |
| 20* | Фильтр карманный ВМ-G3-5-898*498-680 |
| 21* | Фильтр карманный ВМ-G3-5-898*498-210 |
| 22* | Фильтр карманный ВМ-G3-5-798*498-210 |
| 23* | Панельный фильтр ВПпр-312*290-4-G3 |
| 24* | Панельный фильтр ВПпр-374*355-4-G3 |
| 25* | Фильтр кассетный ВГс-G3-590*348-100 |
| 26** | Фильтр ФТОВ-F7-880*528-58/01/00/00/01/К45 |
| 27 | Фильтровальный материал ФВЭл-150-2000-10000-G3 |

Сертификат соответствия на продукцию.

Доставка до покупателя по адресу: г. Красноярск, ул. Сибирская, д., 92.

Стоимость доставки включить в стоимость товара

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер                                             ________________ А.Н. Павлив

Главный энергетик           			                                     ________________И.Ю. Кондратьев