**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На поставку операторских для ленточных подъемников**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1 | Месторасположение объекта | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, 92  Фанпарк «Бобровый лог» |
| 2 | Размеры габаритные | 2000 х 2000 х 2900 мм. *(внутренняя высота 2.4 м.)*  (согласно эскиза Приложение №1) |
| Диапазон эксплуатации | от -30 ˚С до +40 ˚С |
| Конструкция каркаса | Рамная, металлическая  Проф. труба 120 х 80 мм.  Листовая сталь S =5 мм. |
| Стены и потолок | Профлист с 8 с утеплителем t= 100 мм. |
| Пол | Покрытие пола ЦСП, утепленный с влага защищающим материалом. |
| Кровля | Односкатная из профлиста либо:  Кровля по коньку двухскатная, мало уклонная.  Материал крови - рулонная оцинкованная сталь 0,65 мм.  Теплоизоляция: минераловатный (рулонный) утеплитель t=100 мм. |
| Окна | ПВХ глухие, однокамерные 900 х 900 мм. - 2шт. ПВХ однокамерное с форточкой (400х400), 900 х 900 мм. – 1шт. |
| Дверь | Стальная металлическая 900 х 2000 мм. с замком |
| Внутренняя отделка | Стены – плита ОСП =10мм. |
| Электроснабжение, отопление | Электрощиток (220 В). Проводка кабель медный ВВГ в кабель-канале. Освещение - светильник светодиодный - 1шт., Теплофон 0.7 кВт – 1 шт.  Розеточная сеть (220В) – 2 шт. |
| Цвет каркаса | Белый |
| Цвет кровли | Синий |
| 3 | Требования к применяемым конструкциям и оборудованию | Операторская должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 23274-86  Применяемые материалы, конструкции должны соответствовать ГОСТ и иметь сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности |
| 4 | Сроки выполнения работ | До 30 ноября 2024 года |
| 5 | Дополнительные требования  Строповка, перевозка (перемещение) | Сверху на раме крыши предусмотрены технологические отверстия для строповки.  Под рамой пола установлены лыжи сделанные из проф. трубы 120 х 80 мм. для перемещения в зимнее время.  Со стороны входа установлены два металлических кронштейна и два демпфера для перевозки ратраком; |
| 6 | Документация на операторскую | Технический паспорт с указанием:  - назначение операторской;  - условия эксплуатации;  - габариты операторской, материал наружной и внутренней отделки, особенности каркаса, вес;  - чертеж операторской с указанием количества и месторасположения дверей и окон и прочих особенностей;  - указания по строповке, транспортировке и монтажу;  - гарантийные обязательства; |

Начальник службы эксплуатации

ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Ильичев

Начальник ОЭКДиА

ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Шмелёв

Приложение №1

