ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Прожектора для системы спортивного освещения трасс №№ 9 и 9а.

| № | Наименование прожектора | Описание | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прожектор светодиодный ALPHA 300‐А/60‐5000K | Мощность – 300 Вт Светоотдача – 145 лм/Вт Степень защиты - IP66 Линзы из УФ-стабилизированного поликарбоната. Асимметричное светораспределение. | 207 |
| 2 | Аналог вышеуказанного прожектора | 207 |

Сертификат соответствия на продукцию.

Стоимость прожекторов указывать с учетом поставки

Доставка до покупателя по адресу: г. Красноярск, ул. Сибирская, д., 92.

Срок поставки не позднее 02 октября 2023 г.

Главный инженер – начальник СТО                            _____________ Бродов В.В.