Приложение 2

**Техническое задание**

**Приобретение резинового покрытия для гардероба и ярусов бассейна**

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Перечень основных требований** | **Ед.** **Изм.** | **Кол.** | **Показатели требований** |
| Резиновая плитка  | м² | 294 м2 | Материал-резиновая крошка, (каучук); полиуретан; Размер 500\*500мм; Толщина – 20 мм; Плотность 850кг/м³Цвет: монолитно окрашенная – синий (голубой).Наличие сертификата Гарантия 2 года  |

Заместитель Генерального директора

по производству-главный инженер ООО «Ренонс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Павлив

Исп: Начальник ОЭКДиА

Ильин Д.Д.

тел: 256 86 60