Техническое задание

Шкаф сушильный РШС-8-160

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям,

связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:

| Предмет закупки | Шкаф сушильный |
| --- | --- |
| Техническая характеристика | Высота: не более 2 метров; Длина: 1,5-1,8 метров; Ширина: не более 0,7 метров; Напряжение: 220; Мощность: не более 3кВт; Гарантия: 12 месяцев; Документация: паспорт; |
| Срок поставки | До 31.12.2024 |

Начальник службы эксплуатации                                                 В.В. Ильичев

Начальник ОЭКДиА                                                                     И.Н. Шмелев