- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение автоматической мини ТРК (топливораздаточной колонки) для перекачки дизельного топлива.

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам услуг, и иным показателям, связанным с определением соответствия предоставляемых услуг потребностям заказчика:

| Предмет закупки | Характеристики | количество |
| --- | --- | --- |
| Автоматическая мини ТРК для перекачки дизельного топлива | Электра насос 220В | 1 |
|  | автоматический топливораздаточный кран |  |
|  | восьмиметровый раздаточный шланг с |  |
|  | контроллер |  |
|  | программное обеспечение "Автоматическая АЗС" |  |
|  | Не менее 5 смарт-карт |  |
|  | Производительность не мене 50 литров в минуту |  |
|  | Диапазон рабочих температур от -40 до 30 °С |  |
|  | Габаритные размеры 370x365x260мм. |  |
| Гарантия | не менее 24 месяцев |  |
| Срок поставки | Не более 30 календарных дней с момента оплаты |  |

Главный инженер – начальник СТО					Вебер О.В.

Главный механик                              				Власов А.В.