- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку резинового покрытия в вестибюль СЦ Оазис.

Поставка противоскользящей травмобезопасной резиновой плитки.

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

|  | Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плитка резиновая, | Габариты Д*Ш от 50*50см до 80*80см высота от 0,8 до 1,8см. Тип крепления-замок, цвет- черный, серый. Класс пожарной безопасности: ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В2- умеренновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (группа токсичности Т2- умереннотоксично); ГОСТ Р 51032-97 (группа распространения пламени РП2-слабораспространяющие). | 330 кв.м. |

Стоимость товара включает в себя доставку до склада заказчика.

Сроки поставки товара: в течение 30 календарных дней с даты заключения Контракта.

Обязательное наличие (предоставление) сертификата качества и сертификата соответствия пожарной безопасности.

Главный инженер                                                                                             Вебер О.В.

Начальник ПДО                                                                                               Литвинов А.С.