**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку ламп спортивного освещения**

| № | Наименование  | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | HQI-T 1000/D | **Лампы PWERSTAR® HQI®-T**  |
| 2 | HQI-T 2000/D/I | **Лампы PWERSTAR® HQI®-T, без устройства зажигания** |
| 3 | HQI-TS 2000/D/S | **Короткодуговые лампы PWERSTAR® HQI®-TS** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обозначение для заказа** | **Номер заказа** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/01.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/11.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/05.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/14.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/07.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/17.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/10.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/08.jpg** |
| **Лампы PWERSTAR® HQI®-T** |
| HQI-T 1000/D | 4050300015323 | 1000 | 85000 | E40 | 76 | 345 | 220 | 1 | 6 |
|  |
| **Обозначение для заказа** | **Номер заказа** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/01.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/11.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/05.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/14.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/07.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/17.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/10.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/08.jpg** |
| **Лампы PWERSTAR® HQI®-T, без устройства зажигания** |
| HQI-T 2000/D/I | 4050300015446 | 2000 | 180000 | E40 | 100 | 430 | 265 | 2 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обозначение для заказа** | **Номер заказа** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/01.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/11.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/05.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/14.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/07.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/17.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/10.jpg** | **http://www.svetoch34.ru/katalogs/HTML/gaz_files/08.jpg** |
| **Короткодуговые лампы PWERSTAR® HQI®-TS** |
| HQI-TS 2000/D/S | 4050300271682 | 2000 | 200000 | кабель | 36 | 187 | 93 | 2 | 10 |

Срок поставки – в течении 30 дней с момента заключения договора.

Заместитель Генерального директора

по производству - Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Павлив

Главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Ю. Кондратьев