**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку запчастей для инженерных систем комплекса**

1. **Дозирующие головки насосов дозирования** **системы водоподготовки ПК «Мираж»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Артикул, обозначение | Количество |
| 1 | Дозирующая головка DME 60 PP/E/C | 96520454 | 1 |
| 2 | Дозирующая головка DME 48 PV/V/C | 96440655 | 1 |

**2. Насос циркуляционный системы водоподготовки ПК «Мираж»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Артикул, обозначение | Количество |
| 1 | Насос циркуляционный NB 80-160/177 | 97837107 | 1 |

**3.** **Насосы циркуляционные водяного контура "Чиллера" системы кондиционирования** **Сервис-центра «Оазис»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Артикул, обозначение | Количество |
| 1 | Насосы циркуляционные | LOWARA/Насосы серии CEA - 104480120 CEA370-5-D ELP 23-40 | 3 |

**4. Станция дозирования SPA системы водоподготовки** **Сервис-центра «Оазис»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Артикул, обозначение | Количество |
| 1 | Станция дозирования | Контроллер рН и RX EF265 Ph/Rx «Steiel» со встроенными перистальтическими насосами, производительностью 4 л/ч.В комплекте электроды рН и RX, кабель, калибровочные растворы, суппорта для установки | 1 |

**5. Смесители для раковин в местах общего пользования системы водоснабжения Сервис-центра «Оазис»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Артикул, обозначение | Количество |
| 1 | Смеситель для раковины, бесконтактный | Geberit 115.724.21.1 HyTronic60 | 5 |

Заместитель генерального директора

 по производству – главный инженер Павлив А.Н.