**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку пускателей плавного пуска.**

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пускатель S3 80А 45кВт/400В SIRIUS Siemens 3RW40461BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА,  S3, 80A, 45KW/400V, 40 ГРАД.,  U НОМ. AC 200-480V,  U УПР. AC/DC 110-230V,  ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ |

Срок поставки на склад Покупателя 30.09.2019г.

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Павлив

Главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Ю. Кондратьев