**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 На оказание услуг по «Ремонту кабельных линий» электроснабжения трансформаторной подстанции ТП 9060

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1. | Месторасположение объекта | г. Красноярск, Свердловский р-н, Фанпарк «Бобровый лог». |
| 2. | Основание для проведения работ | Техническое задание, Акт технического осмотра |
| 3. | Вид строительства | Поиск повреждений и ремонт кабельной линии 6 кВ |
| 4. | Заказчик | ООО «Ренонс» |
| 5. | Объём выполняемых работ | 1. Поиск повреждения кабельной линии 6 кВ на трансформаторную подстанцию ТП 9060 с помощью аттестованной электролаборатории;2. Земляные работы;3. Ремонт кабельной линии4. Испытание кабельной линии. |
| 6. | Сроки  |  Работы выполнить в течении 2 рабочих дней |
| 7. | Требования к составу и оформлению документации | Оформление протокола испытаний кабельной линии аттестованной электролабораторией |

Главный инженер – начальник СТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Бродов