Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке

**Техническое задание**

**на проведение работ по «Переоборудованию помещений саун в здании СЦ "ОАЗИС" (VIP – депо).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Показатели требований** |
| 1. | Наименование объекта | Здание Сервис центра «Оазис» |
| 2. | Адрес объекта | 660006, г.Красноярск, Свердловский район, ул.Сибирская, 92 |
| 3. | Основание и основные исходные данные для проведения работ | Помещения встроенных саун (помещения VIP-депо) находятся в техническом подполье цокольного этажа здания СЦ "ОАЗИС". |
| 4. | Назначение системы | Финская сауна предназначена для быстрого прогревания человека с дальнейшим потоотделением. |
| 5. | Основные технико-экономи­чес­кие показатели: | Размеры саун: пом.28 - 2,7\*2,75м; пом.24 - 2,7\*2,30м. печь – электрокаминка (2шт) по 16кВт.Температура разогрева - 100°С. |
| 6. | Объём выполняемых работ | 1. Разработка рабочей документации и согласование дизайна инфракрасных кабин.  2. Демонтаж электрокаменок, обшивки каркасных стен, полков.  3. Поставка оборудования и материалов.  4. Монтаж инфракрасных кабин. |
| 7. | Требования к конструктивным решениям, применяемым изде­ли­ям и материалам. | В соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативной документацией.  Конструктивные решения должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. Применяемые изделия и материалы должны иметь сертификат соответствия |
| 8. | Требования к инженерному обес­печению. | Использование существующих сетей электроснабжения |
| 9. | Требования к разработке смет­ной документации | Сметная документация составляется в двух уровнях цен - базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (месяц и год) с применением территориальной сметной нормативной базы (ТЕР) в составе: ЛСР. |
| 10. | Основные требования к производству работ | 1. Наличие в штате квалифицированных специалистов по видам работ с подтверждением соответствующими документами. 2. Согласовать с Заказчиком технику и механизмы, оборудование применяемые для производства работ, маршруты и время их передвижения по территории до начала производства работ. |
| 11. | Цены на ремонтные работы | Согласно ТКП. ЛСР в ТЕР в текущих ценах. |
| 12. | Порядок сдачи выполненных работ | Предъявление исполнительной документации, КС-2, КС-3. |
| 13. | Сроки | Работы выполнить с момента заключения договора до 20.11.2019 года. |

Заместитель генерального директора ООО «Ренонс»

по производству – главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Павлив А.Н.