**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку ламп спортивного освещения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Электрические параметры |
| 1 | Лампа металлогалогенная МГЛ 2000вт HQI-T 2000W/D/I E40 Osram | Номинальный мощность 2000.00 ВтНоминальный напряжение 230 ВТок лампы 10.30 АPFC конденсатор на 50 Гц 60 μF 1Световой поток 180000 lmЦветовая температура 7450 KЦоколь Е40 |
| 2 | Лампа металлогалогенная МГЛ 2000вт HQI-TS 6100K 2000/D/S кабель Osram | Номинальный мощность 2000.00 ВтНоминальный напряжение 190 ВТок лампы 11.50 АPFC конденсатор на 50 Гц 60 μF 1Световой поток 203000 lmЦветовая температура 5900 KЦоколь K12s-36 |

Главный инженер - начальник СТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Вебер

Главный энергетик - начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Ю. Кондратьев