Приложение к заявке

**Техническое задание**

**на разработку проекта Нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Требования** |
| 1 | Разработка проекта Нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (один выпуск) |
| 2 | Сопровождение проекта в процессе согласования и утверждения в уполномоченных государственных органах(Росгидромет, Роспотребназдор, Росрыболовство и Росприроднадзор) |

Во исполнение Административного регламента Росводресурсов по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по согласованию с Росгидрометом, Роспотребназдором, Росрыболовством и Росприроднадзором, утвержденный Приказом Минприроды России 02.06.2014 № 246 необходимо выполнить Проект нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов (далее - НДС) в р. Базаиха ливневых и талых вод с ФП «Бобровый лог» по выпуску от очистных сооружений в дополнение к существующему Проекту №З-17/128 от 03.02.2017 г.

 Разработка Проекта НДС является необходимостью при регистрации водоотводного коллектора в БВУ и получения решения о предоставлении водного объекта на сброс в р. Базаиха от новых очистных сооружений, выполненных в рамках инвестиционной программы. Срок выполнения работ по разработке НДС – 29.11.2019г.

РАЗРАБОТАЛ:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директора по производству – главный инженер ООО «Ренонс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Н. Павлив/ |